Приложение № 7

Памятка арендаторам технопарка «Литовская,10»

о порядке сдачи (снятия) помещений под охрану технических средств

(охранная сигнализация)

Порядок постановки помещения сотрудником компании арендатора под охрану:

После окончания рабочего дня, сотрудник,  убывающий из помещения последним, обязан:

-выключить освещение, электроприборы, вычислительную технику;

-убедиться в том, что в помещении выполнены все требования по противопожарной безопасности;

-плотно закрыть и поставить на запоры окна, форточки и двери;

-закрыть на замок входную дверь и убедиться в этом;

-лично пройти к пульту сдачи помещений на охранную сигнализацию (в коридоре рядом с постом охраны № 1) и поставить помещение под охрану (используя пароль, установленный для данного помещения).

В случае непостановки помещения под охрану (ввиду несрабатывания технических средств), пройти в помещение и еще раз удостовериться в закрытии окон, форточек, дверей, выключении кондиционеров и т.д., и устранить возможные нарушения. В случае повторной непостановки данного помещения под охрану, обратиться к сотруднику охраны поста № 1 и потребовать отразить данный факт в рабочем журнале поста охраны для вызова специалистов технических служб.

Порядок снятия помещений с охраны:

Для снятия помещения с охраны сотрудник, прибывший на работу первым, обязан:

-лично пройти к пульту снятия помещений с охранной сигнализации (в коридоре рядом с постом охраны № 1) и снять помещение с охраны (используя пароль, установленный для данного помещения).

При необходимости, арендатор всегда может обратиться к сотруднику охраны для оказания помощи в постановки (снятии) помещения под охрану (с охраны) с использованием пульта для сдачи помещений на охранную сигнализацию.

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ОХРАНУ

В дежурном режиме на дисплее клавиатуры отображается текущее время и дата.  Для постановки помещения на охрану необходимо:

1.Нажать на клавиатуре клавишу [ ON ]. На дисплее появится запрос:

ПАРОЛЬ: _

Введите пароль.

Если введен неправильный пароль, то пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение "НЕТ ДОСТУПА", после  чего перейдет в режим индикации даты/времени.

2.Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному паролю, например:

1: СНЯТ

3.Нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения решения работать (выполнять действия). На дисплее Вам будет предложено меню:

▼ВЗЯТЬ

4.Для взятия помещения на охрану  нажмите "ENTER". На дисплее на несколько секунд отобразится  стояние процесса постановки на охрану.

Взятие…

5.При положительном (успешном) результате взятия на охрану дисплей отобразит новое состояние, например:

1: ВЗЯТ

При отрицательном результате взятия на охрану пульт выдаст звуковой сигнал "Ошибка" и отобразит сообщение о неудачном взятии на охрану.

6.Нажмите клавишу «CLR» для завершения работы и выхода из режима управления..

ПОРЯДОК СНЯТИЯ ПОМЕЩЕНИЯ С ОХРАНЫ

1.Нажать на клавиатуре клавишу [ ON ]. На дисплее появится запрос:

ПАРОЛЬ: _

Введите пароль.

2.Если пароль правильный, то дисплей отобразит текущее состояние доступное данному паролю.

1: ВЗЯТ

3.Нажмите клавишу «ENTER» для подтверждения решения работать (выполнять действия).  На дисплее Вам будет предложено меню:

▼СНЯТЬ

4.Для снятия помещения с охраны  нажмите "ENTER". На дисплее на несколько секунд отобразится  стояние процесса снятия с охраны.

Снятие…

5.При положительном (успешном) результате снятия с охраны дисплей отобразит новое состояние, например:

1: СНЯТ

6.Нажмите клавишу «CLR» для завершения работы и выхода из режима управления.

Возможны следующие текущие состояния:

"СНЯТ" - помещение снято с охраны;

"ВЗЯТ" - помещение на охране и в норме;

"НЕВЗЯТ" - помещение не готово к взятию (то есть НЕ взято) на охрану;

"ТРЕВОГА" - тревога проникновения в помещение за истекший период;

"НЕИСПРАВ", "ОТКЛЮЧЕН", «НЕ ВЫПОЛНЕНО»   - техническая  неисправность;

Клавишами   и   можно листать (выбирать) меню перечня Разделов, текущего состояния Разделов, команд управления состоянием Разделов.

ПУЛЬТ СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ ПОД ОХРАНУ (возле поста охраны № 1)